## Slide 1: Parte II Testes laboratoriais para a avaliação da função plaquetária
Tania Rubia Flores da Rocha
Farmacêutica Bioquímica
Hospital das Clínicas da FMUSP
2023

## Slide 2
Agenda
Introdução
Funções na hemostasia/ estrutura intracelular da plaqueta/ receptores
Metabolismo da plaqueta
Testes de Agregação plaquetária – sistema óptico (LTA)
Escolha dos agentes agonistas
Como expressar os resultados
Interpretação das curvas de agregação
Testes laboratoriais para avaliação
Alterações da função
Congênita
Adquirida
Brasilia – DF
2016

## Slide 3
Introdução – Funções da plaqueta
Discóide
Esferóide
Adesão
Emissão de pseudópodes
Agregação entre elas
Secreção
Atividade pró-coagulante

## Slide 4
Introdução – estruturas intracelular
Membrana plasmática
mantém a integridade celular;
liga complemento;
fornece os receptores ;
especificidade imunológica;
superfície fosfolipídica
Filamentos submembranosos
sistema de elementos filamentosos;
formação de pseudópodes;
retração do coágulo
Lisossomo
Sistema canicular aberto
Sistema tubular denso
rede contínua de canalículos estreitos;
sítio de estoque de cálcio;
enzimas
Grânulo denso
- ADP;
ATP;
Serotonina;
Catecolaminas;
Cálcio;
α2-antiplasmina
Grânulo alfa
- Fibrinogênio;
Fatores V, XIII, FVW;
FP4;
P-Selectina;
PDGF;
PAI-1; Plasminogênio
Outras proteínas

## Slide 5
Introdução – receptores de membrana
ADP
P2Y12
P2Y1
Epinefrina
α-adrenérgico
PAR 1
PAR 4
GIb-IX-V
Fibrinogênio
FVW
Colágeno
GP IaIIa
GP VI
PGI2
Trombina
TXA2
TS
FVW
GPIIb-IIIa
P2X1

## Slide 6
Introdução – metabolismo
P2Y12
ADP
Epinefrina
PGi
PGi
ATP
AMPc
Adenilciclase
Ca++
Ca++
Ca++
AA
FLA2
TXA2
COX1
TXsintase
P2Y1
ADP
TXA2
PAR 1
PAR 4
Trombina
PGq
FLC β
Colágeno
FLC γ
PIP2
DG
IP3
Ca++
Ca++
Ca++
Ca++
Ca++
PKC
Plekstrina
Secreção
ADP
ATP
Serotonina
FVW
FV
FXIII
P-Selectina
FP4
βTG
Outros

## Slide 7
Alterações da função plaquetária
Congênitas – grupo altamente heterogênio com sangramento anormal ao longo da vida (mucocutâneo ou outros locais) após trauma ou procedimentos invasivos
Adquiridas - secundária a outras patologias
- uso de medicamentos/ alguns alimentos
Mais comuns
Notes: Um número adequado de plaquetas funcionando normalmente é essencial para interromper a hemorragia de um vaso sanguíneo lesado. Indivíduos com distúrbios hereditários da função plaquetária (PFDs) experimentam sangramento anormal ao longo da vida, geralmente em locais mucocutâneos ou em outros lugares após trauma ou procedimentos invasivos. Esse grupo de desordens é altamente heterogêneo e pode surgir por defeitos nos receptores de membrana de superfície, vias de sinalização, formação e secreção de grânulos, remodelação do citoesqueleto e expressão da atividade pró-coagulante.1,2 Diagnóstico das DFPs graves, como trombastenia de Glanzmann e Bernhard- A síndrome de Soulier, ou PFDs sindrômicas, como a síndrome de Hermansky Pudlak, geralmente é simples devido às características clínicas e laboratoriais características. PFD restante. outro lado, a maior dificuldade dos testes de falta de função em torno de alguns diagnósticos de diagnóstico de faltas restantes.

## Slide 8
Alterações congênitas da função
- Receptores
Síndrome de Bernard Soulier
Trombastenia de Glanzmann
raras

## Slide 9
Alterações congênitas da função - Metabolismo
PGi
PGi
PGq
Plekstrina
Adenilciclase
TXsintase
AMPc

## Slide 10
Atividade pró-coagulante
Síndrome de Scott
Alterações congênitas da função
fosfatidilserina
Comprometimento da ligação
dos complexos de FVa e X e fatores VIIIa e IXa

## Slide 11
Alterações congênitas da função – Secreção
Mais comuns
Síndrome de Quebec – aumento de fibrinolítico do granulo alfa
Ausência de resposta com Epinefrina
Síndrome da plaqueta cinza 
- deficiência de proteínas nos grânulos alfa
FLAUMENHAFT, R. Molecular basis of platelet granule secretion.
Arterioscler Thromb Vasc Biol, v. 23, n.7, p. 1152-60, 2003.
Maior grupo de deficiências do função plaquetária
causadas por anormalidades na transdução de sinal de membrana, vias metabólicas,
mecanismos de secreção
Storage pool disease -
ausência de grânulos alfa e/ou densos

## Slide 12
- Doenças sistêmicas
Insuficiência renal,Uremia
Alterações adquiridas da função
Doença hepática
- Doenças hematológicas
Doenças mieloproliferativas
- Medicamentos/alimentos

## Slide 13
ADP, Trombina, Colágeno, TXA2
Agonistas induzindo ativação plaquetária
R
Ativação
GPIIb-IIIa
Agregação plaquetária
Grânulo
ADP
AA
Ácido acetil salicílico (AAS)
TXA2
TXA2
TXR
Prasugrel
Clopidogrel
Ticlopidina
Metabólitos ativos
P2Y1
P2Y12
P2Y12
ADP
Ticagrelor
Cangrelor
Abciximabe
Tirofiban
Acetila irreversivelmente o resíduo 529 da COX1 tornando-a inacessível ao AA
Alterações adquiridas da função drogas Anti-agregantes

## Slide 14
Drogas anti-inflamatórias , analgésicas, antipiréticas,
NÃO ESTEROIDAIS
Indometacina
Naproxeno
Ibuprofeno
Diclofenaco
COX1
Reversivelmente
efeito anti -agregante
<4 horas
Semin Thromb Hemost 2012;38:865–883.
Alterações adquiridas da função drogas Anti-agregantes

## Slide 15
ADP
TXA2
Colágeno
Como investigar laboratorialmente a função das plaquetas
Testes
Triagem
Confirmatórios

## Slide 16
Microscopia óptica
Tempo de sangramento (TS)
Contagem do número de plaquetas do sangue periférico
Analisador de Função Plaquetária (PFA)
Retração do coágulo
Testes de triagem para detecção de plaquetopatia

## Slide 17
Testes confirmatórios
Agregação plaquetária por transmissão de luz (LTA) ou sistema óptico
Agregação plaquetária por Impedância (resistência de passagem de corrente elétrica)
Luminescência
Citometria de fluxo
Testes bioquímicos
Microscopia eletrônica
Genéticos
PLATELETS 2019, VOL. 30, NO. 1, 81-87
Int J Lab Hematol. 2019;41:13 3–14 0
Não é recomendado para diagnóstico de distúrbios hemorrágicos

## Slide 18
Teste confirmatório – Sistema óptico (LTA)
Agregação plaquetária por sistema óptico (padrão ouro)
Baixa velocidade TA
PPP autólogo
PRP
Fonte de luz
Detector de luz
e
Amplificador de sinal
Registrador
Agonista
PRP
Apesar das várias limitações :
pobre padronização
restrições pré-analíticas
tempo de realizacão
volume de amostra
Citrato de sódio 3,2% (1:9)
1 - As amostras contendo plaquetas gigantes o PRP pode ser preparado
por sedimentação por 30 – 60 minutos em TA
2 - PRP (150 – 500 .000/mm3 )
não deve ser reajustado com o plasma autólogo
3 - Somente o PRP (acima de 500.000/mm3 ) com solução fisiológica
4 - Resultados são imprecisos quando o nº de plaquetas do
PRP < 150.000/mm3

## Slide 19
Ativação plaquetária
Mudanças na forma plaquetária
1ª onda
2ª onda
The Bergmeier lab - University of North Carolina at Chapel Hill
The Bergmeier lab - University of North Carolina at Chapel Hill
Agonista
Resposta exógena
Receptor específico
Transdução de sinal
GPIIb-IIIa
Resposta endógena
Metabolismo AA
Secreção dos grânulos
Teste confirmatório – Sistema óptico (LTA)

## Slide 20
Recomendações ISTH para o estudo de agregação plaquetária por sistema óptico
Doses e agonistas para a análise (Primeiro passo)
ADP: 2 µM - Concentrações maiores devem ser utilizadas se o resultado for anormal com 2 µM / 10 µM
Epinefrina: 5 µM - Concentrações maiores devem ser utilizadas se o resultado for anormal com 5 µM / 10 µM
Colágeno: Concentração (baixa: 2µg/mL) capaz de promover agregação em plaquetas normais
Concentrações maiores devem ser utilizadas se o resultado for anormal com 2µg/mL / 5µg/mL
Ristocetina: 1,2 mg/mL Se normal, repetir com 0,5 - 0,7 mg/mL
Se ausente, repetir com 2,0 mg/mL
Teste confirmatório – Sistema óptico (LTA)
Outros testes complementares
Luminescência - avaliação da liberação de ATP dos grânulos plaquetários densos
Citometria de fluxo - análise de superfície plaquetária (GPIb e GPIIb-IIIa)
J Thromb Haemost 13:314, 2015

## Slide 21
Teste confirmatório – complementar 1º passo
Luciferina-luciferase
Quantificação do nucleotídeo ADP intragranular
Captação de serotonina marcada C
14
Teste de luminescência – Liberação de ATP
Deficiência de grânulos densos - tipo mais comum de doença de secreção plaquetária
106 pacientes com sangramento muco-cutâneo
Nieuwenhuis HK et al Blood 1987
23% agregação plaquetária Normal, mas sem secreção de ATP quando as plaquetas foram estimuladas
Dados que justificam o uso de luminescência no Passo 1
Diagnóstico subestimado

## Slide 22
U46619 (mimetiza o Tromboxano A2 ) – 1 e 3 mM
CRP (Colágeno sintético) – 1,3,10 µg/mL
    TRAP6 (peptídeo ativador de receptor de trombina)
PAR-1 peptídeo(10,30,100 µM) SFLLRN
PAR-4 peptídeo(100,250,500 µM) AYP6KF
Recomendações ISTH para o estudo de agregação plaquetária por sistema óptico
Agonistas para a análise complementar (Segundo passo)
Teste confirmatório – Sistema óptico (LTA)
Outros testes complementares
Painel aumentado de monoclonais citometria
    P-Selectina ((granulo α)
    GPVI
    GPIV
    GP IaIIa
Atividade pró-coagulante
  Anexina V (S Scott)
Dosagens bioquímicas
  TXA2 plasmático
  PF4 (granulo α)
  β-TG (granulo α)
  Nucleotídeos
J Thromb Haemost 13:314, 2015
Receptores de colágeno

## Slide 23
Semi-quantitativo
1 - Amplitude de agregação com descrição
- Primeira onda (presente/ausente)
- Segunda onda (presente/ausente)
2 - Velocidade de reação (slope)
Qualitativo
Estabelecimento do Valor de Referência da Amplitude de agregação plaquetária
N = 20 (Média ±2SD) para todas as doses e na mudança de lote do reagente
Como expressar os resultados de agregação plaquetária por sistema óptico
Normoagregante
Hipoagregante
- Ausência de agregação

## Slide 24
Como interpretar os resultados de agregação plaquetária por sistema óptico
DVW
SBS
Ristocetin + Crioprecipitado/Plasma bovino
Int J Mol Sci 2017,18:1803
J Clin Med 2020:763

## Slide 25
Como interpretar os resultados de agregação plaquetária por sistema óptico
Trombastenia de Glanzmann (TG)
Blood 2012; 120(25):5041
Int J Mol Sci 2017,18:1803
J Clin Med 2020:763
Variante TG – deficiência Kindlin 3 (proteína intracelular : coativadora de integrina IIb-IIIa
Agregação ausente (ADP,EPI,COL,AA ) e Normal RISTOCETINA
Citometria de fluxo : CD41/CD61 - expressam normal

## Slide 26
Defeito da via do TxA2
Como interpretar os resultados de agregação plaquetária por sistema óptico
AA
TXA2
COX
U46619
Alteração da secreção do
grânulo denso
Blood 2012; 120(25):5041
Int J Mol Sci 2017,18:1803
J Clin Med 2020:763
ou Receptor de TXA2 (TS) ?

## Slide 27
Como interpretar os resultados de agregação plaquetária por sistema óptico
AA
TXA2
COX
Ativação
Blood 2012; 120(25):5041
Int J Mol Sci 2017,18:1803
J Clin Med 2020:763
Mutação do receptor de ADP P2Y12

## Slide 28
Como interpretar os resultados de agregação plaquetária por sistema óptico
Receptor GPIV - colágeno

## Slide 29
Tromboelasto(metria/grafia)

## Slide 30
Avaliação global da coagulação, documentando a interação das proteínas plasmáticas com as plaquetas, leucócitos e eritrócitos
Registro das alterações visco - elásticas que ocorrem durante a coagulação do sangue
Tromboelasto(grafia ou metria)

## Slide 31: Coagulograma
- Os testes de coagulação (TP e TTPa) não representam o modelo de ativação celular na hemostasia
- Alvo dos testes de coagulação é a geração de trombina, porém avaliam somente 5% do total da trombina gerada
Geração de trombina em sangue total em experimentos de tempo de coagulação iniciados por Fator Tecidual
Mann, K. G. Chest 2003;124:4S-10S

## Slide 32: Tromboelastografia
Método laboratorial descrito por H. Hartert, em 1948
Haemoscope 1996
10 sec
O sistema gerado resume a hemostasia desde o início até à lise do coágulo
O cup oscila
Pin preso no cabo de torção
O coágulo adere cup e pino
A mobilidade do pino
- reflete a função mecânica do coágulo
Aumenta a tensão que é
transmitida

## Slide 33
ROTEM®
Delta System

## Slide 34
Aplicações Tromboelasto(metria/grafia)
Transplante hepático
Alterações da hemostasia nas fases anepática e após a reperfusão do órgão transplantado.
Permite monitorizar a hiperfibrinólise que ocorre nessas fases e também o seu controle com o emprego de hemocomponentes e drogas antifibrinolíticas
Testes laboratoriais clássicos : SÃO DEMORADOS
Grupo de pacientes monitorado com o TEG recebeu 33% menos sangue e fluidos em relação ao Grupo de pacientes sem monitoração com o TEG
Kang YG et al Transplante Hepático (1985)
Cirurgia Cardíaca
Heparina para prevenir coagulação devido o contato com superfícies do circuito extracorpórea
Hipotermia para reduzir dano neuronal – Diminuição da função plaquetária (proporcional a diminuição da temperatura)
Número de plaquetas e função são alterados devido ao trauma celular promovido pelos oxigenadores e bomba de
sucção
Ativação da Fibrinólise induzida por superfícies do circuito da extracorpórea

## Slide 35
Cirurgia Cardíaca
Identificar pacientes com risco de sangramento durante e após CEC
2. Identificar se o sangramento pós cirúrgico é devido a alteração da hemostasia ou local
3. Guiar na administração de componentes do sangue durante a CEC
Continuando .....
Trauma
Hemorragia maciça responsável por 40% de morte por trauma
25 – 30% dos pacientes com trauma evoluem a Coagulopatias (difícil de manuseio)
        consumo e diluição dos fatores de coagulação
        disfunção das plaquetas
        aumento da atividade fibrinolítica
        hipotermia
        acidose metabólica
Aplicações Tromboelasto(metria/grafia)

## Slide 36
Screening de Hipercoagulabilidade
Testes laboratoriais convencionais
- Contagem de plaquetas
- Altos níveis de fator VII; VIII; IX; X; XI e fibrinogênio
- Anticoagulante Lúpico Positivo
Avaliação dos efeitos de drogas na hemostasia
Drogas antiplaquetárias
Drogas afetando a fibrinólise
Heparina
Heparina de baixo peso molecular (correlação com anti-Xa)
Avaliação da resposta ao tratamento com hemoderivados
Aplicações Tromboelasto(metria/grafia)

## Slide 37
Parâmetros de avaliação
CT revela o tempo em que inicia a formação da rede de fibrina
Está relacionado aos testes convencionais mas com valores diferentes
Aplicação clínica
CT facilita a decisão de reposição
de fatores de coagulação:
(Plasma fresco ou antídotos de
anticoagulante como a protamina)
CT prolongado
Deficiência de fator
Anticoagulação
Hipofibrinogenemia
Plaquetopenia grave
CT encurtado
Hipercoagulabilidade

## Slide 38
CFT descreve a velocidade de formação do coágulo mediado por plaquetas ativadas pela trombina gerada e fator XIIIa
CFT prolongado
Deficiência de fator
Plaquetopenia
Hipofibrinogenemia
CFT encurtado
Hipercoagulabilidade
CFT – Clot Formation Time (segundos) – Tempo a partir do CT e 20 mm de amplitude de formação do coágulo
Aplicação clínica
CFT facilita a decisão de reposição de
concentrado de plaquetas ou de produtos
contendo fibrinogênio: Plasma Fresco
Congelado; Crioprecipitado ou ambos
Parâmetros de avaliação

## Slide 39
α-Ângulo descreve a cinética da formação do coágulo mediada por plaquetas ativadas por trombina gerada e fator XIIIa. O CFT é encurtado quando α-Ângulo está aumentado
Aplicação clínica
o parâmetro se correlaciona com o parâmetro CFT
Pequenos ângulos sugerem trombocitopenia ou hipofibrinogenemia
Parâmetros de avaliação
α- Ângulo (°) O ângulo entre a linha horizontal do traçado e a tangente da curva de coagulação
α-Ângulo => o aumento da velocidade de construção do coágulo aumenta a amplitude , indicativo de estabilidade do coágulo aumentada
α- Ângulo diminuído
Hipofibrinogenemia
Plaquetopenia
α- Ângulo aumentado
Hipercoagulabilidade

## Slide 40
Parâmetros de avaliação
Aplicação clínica
relacionado diretamente ao MCF, facilitando a decisão de uso de hemocomponentes (plaquetas ou fibrinogênio) quando os valores estão abaixo dos valores de referência
A10 (mm) – A firmeza do coágulo após 10 minutos do CT
MCF diminuído
Plaquetopenia
Plaquetopatia
Hipofibrinogenemia
MCF aumentado
Hipercoagulabilidade

## Slide 41
Parâmetros de avaliação
MCF (mm) – Maximum Clot Firmness mede a firmeza do coágulo formado, sobretudo a estabilidade do coágulo. Descreve a amplitude máxima que ocorre antes do coágulo ser dissolvido pelo sistema fibrinolítico
MCF diminuído
Plaquetopenia
Plaquetopatia
Hipofibrinogenemia
MCF aumentado
Hipercoagulabilidade

## Slide 42
Parâmetros de avaliação
ML (%) – Maximum Lysis descreve o grau de fibrinólise
ML de 5% significa que deve ser
observada por um período maior
Aplicação clínica
ML < 15% = estabilidade do coágulo
ML > 15% dentro de 1 hora
= Fibrinólise

## Slide 43
Tipos de ensaios do ROTEM |  | 
Teste | Reagente (função) | Objetivo
NATEM | Recalcificação | Ensaio não ativado
INTEM | Fosfolípides e Ácido elágico | Sensível aos fatores da via intrínseca e a heparina
EXTEM | Fator tecidual (ativador da via extrínseca) | Sensível aos fatores da via extrínseca
HEPTEM | Reagente INTEM + Heparinase | Avalia os heparinóides endógenos e heparina na coagulação
APTEM | Reagente EXTEM + Aprotinina | Identifica a Hiperfibrinólise (inibição prematura da lise)
FIBTEM | Reagente EXTEM + citocalasina D | Por inibição da função plaquetária, avalia a participação do fibrinogênio na coagulação

## Slide 45
EXTEM & INTEM :
CT Normal
Amplitude baixa
FIBTEM:
Amplitude Normal
=> Fibrinogênio suficiente
APTEM ≈ EXTEM
=> Não há fibrinólise aumentada
Situação Nº 1
Fibrinólise?
Conclusão
Baixa amplitude no EXTEM & INTEM e FIBTEM N
baixo número de plaquetas ou disfunção plaquetária
CT = 60 (38 – 79)
CT = 122 (100 – 240)
A10 = 65 (43 – 65)
A10= 63 (44 – 66)
A10 = 24 (7 – 23)

## Slide 46
Situação Nº 2
EXTEM & INTEM :
CT Normal
Amplitude baixa
FIBTEM:
Amplitude baixa
Conclusão
AMPLITUDE BAIXA de EXTEM & INTEM e FIBTEM => DEFICIÊNCIA DE FIBRINOGÊNIO
APTEM ≈ EXTEM
A10 = 65 (43 – 65)
A10= 63 (44 – 66)
A10 = 24 (7 – 23)
A10= 63 (44 – 66)

## Slide 47
INTEM:
CT, CFT prolongados
Amplitude baixa
HEPTEM:
Correção do CT, CFT e
amplitude com heparinase
Presença de Heparina na amostra
Situação Nº 3

## Slide 48
Situação Nº 4
INTEM:
CT prolongado
HEPTEM:
CT continua prolongado
Sem interferência de Heparina
Efeito da Protamina
Administração de excesso de protamina
Monitoração da Protamina

## Slide 49
Avaliação dos traçados em 10 minutos de corrida – decisão terapêutica
Defeito de função
e/ou número de plaquetas
Presença de Heparina
Normal

## Slide 50
Muito obrigada pela atenção
tania.rocha@hc.fm.usp.br